附件：
鄂尔多斯市康巴什区2025年节水行动方案项目清单
	序号
	项目名称
	建设内容
	投资资金（万元）
	责任单位
	牵头单位
	备注

	1
	康巴什区各住宅小区内自备井（取水口）排查
	摸清底数，建立台账
	
	区住建局
	区农牧和水利局
	

	2
	康巴什区各公园绿地、道路两侧自备井（取水口）排查
	摸清底数，建立台账
	
	区城管局
	区农牧和水利局
	

	3
	康巴什区各洗车行用水水源排查
	摸清底数，建立台账
	
	区交通局
	区农牧和水利局
	

	4
	生态环境职业学院校园绿地节水灌溉项目
	绿化节水喷灌工程喷头、快速取水器、绿化管道、分区控制阀门、检修井等安装。
	800
	生态环境职业学院
	区农牧和水利局
	

	5
	区党政大楼、孵化大厦水效领跑者创建
	通过建设雨水回收系统等方式提升水效领跑能力，完成水效领跑建设工作。
	218
	区机关事务中心
	区农牧和水利局
	

	6
	育英一品、尚庭艺墅、和效A区、康景苑住宅小区地下管网改造工程
	改造尚庭艺墅小区给水二级供水管网3公里
	400
	区住建局
	区住建局
	

	7
	恒信小区、馨城小区、东方纽澜地住宅小区地下管网改造工程
	改造恒信小区给水二级供水管网2公里
	500
	区住建局
	区住建局
	

	8
	乌审旗-伊金霍洛旗-康巴什区-东胜区-达拉特旗疏干水和再生水供水管网连通工程
	涉及康巴什区13.6公里管网
	
	市水投集团
	区农牧和水利局
	

	9
	康巴什北区中水管网改造提升工程
	康巴什北区乌兰希里街、苏伦嘎大街、康伊大街、青春山路、团结路等路段改造提升中水管网，总长30.2公里
	8270
	区城管局
	区城管局
	

	10
	千亭山中水管网新建及更新工程
	新建De450主管道，其中拉管DN450管道100米，拉管工作坑3座；新建De315次主管道；新建De200支管道；绿化给水管道（含快速取水阀）De75管道；总长约17570米，管道PN=1.6MPa；新建雷家坡沟3#取水泵站1座，新建加压泵站1座。
	3000
	区城管局
	区城管局
	

	11
	赛车城至雷家坡中水管网工程
	赛车城泵站至雷家坡1号坝、五号桥至多日纳路与伊克昭街交口2段共需铺设中水主干管网14.1公里。
	6800
	区城管局
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