附件：

鄂尔多斯市康巴什区2025年节水行动方案项目清单

| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 投资资金（万元） | 责任单位 | 牵头单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 康巴什区各住宅小区内自备井（取水口）排查 | 摸清底数，建立台账 |  | 区住建局 | 区农牧和水利局 |  |
| 2 | 康巴什区各公园绿地、道路两侧自备井（取水口）排查 | 摸清底数，建立台账 |  | 区城管局 | 区农牧和水利局 |  |
| 3 | 康巴什区各洗车行用水水源排查 | 摸清底数，建立台账 |  | 区交通局 | 区农牧和水利局 |  |
| 4 | 生态环境职业学院校园绿地节水灌溉项目 | 绿化节水喷灌工程喷头、快速取水器、绿化管道、分区控制阀门、检修井等安装。 | 800 | 生态环境职业学院 | 区农牧和水利局 |  |
| 5 | 区党政大楼、孵化大厦水效领跑者创建 | 通过建设雨水回收系统等方式提升水效领跑能力，完成水效领跑建设工作。 | 218 | 区机关事务中心 | 区农牧和水利局 |  |
| 6 | 育英一品、尚庭艺墅、和效A区、康景苑住宅小区地下管网改造工程 | 改造尚庭艺墅小区给水二级供水管网3公里 | 400 | 区住建局 | 区住建局 |  |
| 7 | 恒信小区、馨城小区、东方纽澜地住宅小区地下管网改造工程 | 改造恒信小区给水二级供水管网2公里 | 500 | 区住建局 | 区住建局 |  |
| 8 | 乌审旗-伊金霍洛旗-康巴什区-东胜区-达拉特旗疏干水和再生水供水管网连通工程 | 涉及康巴什区13.6公里管网 |  | 市水投集团 | 区农牧和水利局 |  |
| 9 | 康巴什北区中水管网改造提升工程 | 康巴什北区乌兰希里街、苏伦嘎大街、康伊大街、青春山路、团结路等路段改造提升中水管网，总长30.2公里 | 8270 | 区城管局 | 区城管局 |  |
| 10 | 千亭山中水管网新建及更新工程 | 新建De450主管道，其中拉管DN450管道100米，拉管工作坑3座；新建De315次主管道；新建De200支管道；绿化给水管道（含快速取水阀）De75管道；总长约17570米，管道PN=1.6MPa；新建雷家坡沟3#取水泵站1座，新建加压泵站1座。 | 3000 | 区城管局 | 区城管局 |  |
| 11 | 赛车城至雷家坡中水管网工程 | 赛车城泵站至雷家坡1号坝、五号桥至多日纳路与伊克昭街交口2段共需铺设中水主干管网14.1公里。 | 6800 | 区城管局 | 区城管局 |  |